別表第１（第２条関係）

| 非常用電源装置等 | 性能要件 |  |
| --- | --- | --- |
| 正弦波インバーター発電機 | 要電源重度障がい児者又は介助者が容易に使用可能なガソリン、ガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機のうち、定格出力が８５０ＶＡ以上のもの | いずれも、擬似正弦波（矩形波及び補正正弦波を含む。）の製品を除く。 |
| ポータブル蓄電池 | 要電源重度障がい児者又は介助者が容易に使用及び運搬可能な蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置のうち、定格出力が３００Ｗ以上のもの |  |
| ＤＣ／ＡＣインバーター（カーインバーター） | 要電源重度障がい児者又は介助者が容易に使用可能な自動車用バッテリー等の直流電源（ＤＣ）を正弦波交流電源（ＡＣ）に変換する装置のうち、定格出力が３００Ｗ以上のもの |  |